**江城区用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第一季度）**

| **序号** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样单位** | **检测单位** | **检测时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不合格指标的检测值** | **健康风险提示及**  **安全饮水**  **建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉祥东路妇女维权（阳江站） | 阳江市自来水公司 | 阳江市  疾病预防控制中心 | 阳江市  检测检验中心 | 2020.3.16 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、溶解牲总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨氮、硫化物、钠、镍、砷、镉、铬、铅、汞、硒、铁、铝、锰、铜、锌、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、苯、二甲苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯乙烯、三氯苯、四氯乙烯、甲苯、乙苯、苯乙烯、氯苯、乐果、马拉硫磷、六六六、对硫磷、甲基对硫磷、百菌清、呋喃丹、林丹、毒死蜱、敌敌畏、溴氰菊酯、滴滴涕、总α放射性、总β放射性、游离余氯 | 合格 | 无 | 无 |
| 2 | 正坑东路十一小学 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 3 | 沿江南路城西中学 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 4 | 石觉头石觉寺 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 5 | 东风三路电信局 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 6 | 南恩路江城区人民医院 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 7 | 石湾北路东源市场 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 8 | 石湾北路市中医院 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 9 | 新江北路少年宫 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 10 | 金山路富强街金山花园 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 11 | 东门南路翰林苑 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 12 | 北环路98号兴达家园 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 13 | 沿江裕达路裕达家园 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 14 | 观光南路金凤新村 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 15 | 建设路马曹市场 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 16 | 东风二路60号市政府 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 17 | 欧坑一路十小 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 18 | 高凉路职业技术学院附属学校 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 19 | 城南新区城南大道第一中学 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 20 | 马曹路同心中学 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 21 | 埠场镇埠场村委会 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 22 | 平冈镇那棉村委会 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 23 | 闸坡镇东风居委会 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |
| 24 | 双捷镇政府 | 阳江市江城区双捷自来水有限公司 | 2020.3.16 | 合格 | 无 | 无 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。