阳环（江）建审〔2022〕29号

阳江市生态环境局关于广东通驿高速公路服务区有限公司阳江服务区南区加油站迁建项目环境影响报告表的批复

广东通驿高速公路服务区有限公司阳江服务区南区加油站：

你单位报批的《广东通驿高速公路服务区有限公司阳江服务区南区加油站迁建项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

一、广东通驿高速公路服务区有限公司阳江服务区南区加油站迁建项目位于阳江市江城区城东街道开阳高速阳江服务区南区，项目地理位置中心坐标（N21°55′28.364″，E111°59′26.705″）。总占地面积6878㎡，建筑面积491.3㎡，主要建筑物包括一栋单层的站房，一栋一层加油棚。本项目共设 4个埋地式SF型双层罐，其中1个50m3 92#汽油储油罐、1个50m3 95#汽油储油罐、1个20m3 98#汽油储油罐、1个50m3 0#柴油储油罐，油罐总容量为170m3，折合汽油 145m3（柴油折半计），属二级加油站。设3台四枪三油品（油气回收型），1台六枪三油品潜油泵型加油机（油气回收型）。迁建项目建成后年销售柴油3000吨/年，销售汽油600吨/年。

迁建项目劳动定员为15人，不提供食宿，实行三班制，每天工作24小时，每年工作365天。

迁建项目总投资700万元，其中环保投资64万元。

二、根据阳江市生态环境技术中心出具的《关于广东通驿高

速公路服务区有限公司阳江服务区南区加油站迁建项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2022〕44号）认为，项目符合阳江市“三线一单”的分区管控要求，项目拟采取相应的治理措施，对废水、废气、噪声进行治理，做到废水、废气、噪声达标排放，并对固体废物进行妥善处理。只要建设单位严格遵守并认真执行各项环境保护法律法规，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的影响可以控制在允许范围内，从环境影响的角度看，项目建设可行。经我局务会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:
   （一）营运期项目近期排放的生活污水经三级化粪池预处理、场地清洗废水与初期雨水经隔油池预处理后排入站内废水治理设施处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1城市杂用水水质后回用于绿化灌溉，不外排；远期生活污水经三级化粪池预处理、场地清洗废水与初期雨水经隔油池预处理后排入市政污水管网引至阳江市城北污水处理厂处理，项目废水排放标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。

（二）营运期项目边界油气非甲烷总烃浓度无组织排放限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3要求。加油站内油气非甲烷总烃浓度无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放监控标准》（GB 37822-2019）附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”中的特别排放限值。

（三）营运期项目通过设置警示标志，降低车速，禁鸣喇叭等，并通过墙体和绿化带隔声吸声作用，减少进出车辆产生噪声对周围环境造成的影响。加油机选用低噪的设备，并进行日常维护，减少设备噪声对环境的影响。项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，北面靠近开阳高速公路，执行4类标准。

（四）营运期生产过程中产生的生活垃圾委托环卫部门清理；危险废物应按要求完善厂内危险废物暂存设施并严格按照危险废物管理要求，定期委托有危废处理资质的单位处理。

（五）营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。

（六）项目应严格按照竣工验收的内容对工程项目进行环保“三同时”验收，高度重视环境保护工作，建立、健全各项环境监督和管理制度，加强日常管理和设施维护，加强人员培训，保证设施的正常运行，定期委托有资质的环境监测部门对各污染源主要污染物进行监测，确保污染物达标排放。

（七）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对外界的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由阳江市生态环境局江城分局负责。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

阳江市生态环境局

2022年11月18日