## Sheet1
阳江市江城区2026年国家双随机游泳场所抽检任务检测结果
序号 | 报告编号 | 采样日期 | 受检单位 | 受检地址 | 检测点位 |  | 检测数据 |  |  |  |  | 执行标准
[6 empty] | 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准要求 | 单项判定
1 | DMI-Q260722009 | 2026-07-28 | 阳江市江城区铨民健身服务有限公司 | 阳江市江城区东风一路3号百利广场购物中心第五、六层5007房 | 游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.16 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.52 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 8.04 | 5~10 | 符合
2 | DMI-Q260722010 | 2026-07-27 | 阳江市悦方游泳池管理有限公司 | 阳江市江城区建设路2号德信华城小区 | 成人池深水区 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.38 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.4 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 成人池浅水区 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.24 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.38 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.18 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.44 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 7.74 | 5~10 | 符合
3 | DMI-Q260722011 | 2026-07-28 | 阳江市瑞源体育文化发展有限公司 | 阳江市江城区城北街道南排后屋背坑十四巷1号 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.37 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.89 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.25 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.77 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 13 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 9.18 | 5~10 | 符合
4 | DMI-Q260722012 | 2026-07-28 | 阳江市阳东区辉煌游泳设备有限公司 | 阳江市江城区党校路38号在水一方 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.11 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.93 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 17 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.27 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.64 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 14 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 6.03 | 5~10 | 符合
5 | DMI-Q260722013 | 2026-07-28 | 佛山健群体育文化传播有限公司 | 阳江市江城区体育北路共青湖248号 | 成人池深水区 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.33 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.75 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 14 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 成人池浅水区 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.26 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.61 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 14 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.36 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.43 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 16 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 7.83 | 5~10 | 符合
6 | DMI-Q260722014 | 2026-08-07 | 阳江市非凡体育文化传播有限公司 | 阳江市江城区新江东路733号碧桂园钻石湾小区内 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.12 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.44 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.06 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.86 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 8.96 | 5~10 | 符合
7 | DMI-Q260722015 | 2026-07-27 | 阳江市阳东区辉煌游泳设备有限公司 | 阳江市江城区创业北路御景豪园与金山路交汇处 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.12 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.66 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.29 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.37 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 8.87 | 5~10 | 符合
8 | DMI-Q260722016 | 2026-07-28 | 阳江市微加游泳健身有限公司 | 阳江市江城区西平北路363号君怡商业广场内5层506、507、520号商铺 | 游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.11 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.38 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.04 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 62 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 7.15 | 5~10 | 符合
9 | DMI-Q260722017 | 2026-07-29 | 阳江市江城区米高体育策划有限公司 | 阳江市江城区石湾北路坪郊工业区 | 室内成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.26 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.83 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 室内儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.29 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.33 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 5.16 | 5~10 | 符合
10 | DMI-Q260722019 | 2026-07-30 | 广东恒美健身管理有限公司 | 阳江市江城区东门南路666号阳江国际金融中心1幢4层401房 | 游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.25 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.32 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 9.56 | 5~10 | 符合
11 | DMI-Q260722020 | 2026-08-04 | 阳江市江城区精英游泳馆 | 阳江市江城区环北路28号富盈比华利山 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.22 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.86 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.03 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.09 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.67 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.03 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 7.19 | 5~10 | 符合
12 | DMI-Q260722021 | 2026-07-29 | 阳江市阳东区辉煌游泳装备有限公司 | 阳江市江城区富鑫路128号富鑫华府小区 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.26 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.84 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.18 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.75 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 5.71 | 5~10 | 符合
13 | DMI-Q260722022 | 2026-08-04 | 阳江市中集物业服务有限公司（阳江市瑞源体育文化发展有限公司） | 阳江市江城区西平北路上东新城内五期 | 游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.23 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.61 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.03 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 9.01 | 5~10 | 符合
14 | DMI-Q260722023 | 2026-07-28 | 阳江市文体活动中心 | 阳江市江城区新江北路体育馆内 | 室外大游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.26 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.9 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 16 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 室外中游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.23 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.85 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 14 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 室外小游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.38 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.88 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 16 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 男浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 8.88 | 5~10 | 符合
[5 empty] | 女浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 6.75 | 5~10 | 符合
15 | DMI-Q260722024 | 2026-07-28 | 阳江市力大健身有限公司 | 阳江市江城区东风一路19号之一（雨田广场） 负一层B101号 | 游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.12 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.72 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 6.68 | 5~10 | 符合
16 | DMI-Q260722026 | 2026-07-30 | 阳江市江城区阳光体育策划有限公司 | 阳江市江城区湖东路2号 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.18 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.93 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.06 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.84 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 9.08 | 5~10 | 符合
17 | DMI-Q260722027 | 2026-07-28 | 阳江市江城区飞协游泳场 | 阳江市江城区城东街道橙子园路14号 | 游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.06 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.36 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 9.02 | 5~10 | 符合
18 | DMI-Q260722028 | 2026-08-07 | 阳江市江城区阳光体育策划有限公司 | 阳江市江城区建华翡翠城（奥园公园1号南100米） | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.13 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.39 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.1 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.36 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 7.94 | 5~10 | 符合
19 | DMI-Q260722029 | 2026-07-27 | 阳江市江城区阳光体育策划有限公司 | 阳江市江城区北环路102号 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.26 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.42 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.06 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.86 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 8.91 | 5~10 | 符合
20 | DMI-Q260722030 | 2026-07-30 | 阳江市神马体育有限公司 | 阳江市江城区新江东路299号 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.15 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.4 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.08 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.81 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 5.91 | 5~10 | 符合
21 | DMI-Q260722031 | 2026-08-07 | 阳江市非凡体育文化传播有限公司 | 阳江市江城区江朗大道碧桂园世纪城游泳池 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.28 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.33 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.03 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 6.09 | 5~10 | 符合
22 | DMI-Q260722032 | 2026-07-28 | 阳江市冠贤物业管理有限公司 | 阳江市江城区东风三路38号 | 室内游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.31 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.56 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 室外大游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.18 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.6 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 14 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 室外中游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.28 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.89 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 16 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 室外小游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.37 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.71 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 16 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 8.42 | 5~10 | 符合
23 | DMI-Q260722033 | 2026-07-30 | 阳江市非凡体育文化传播有限公司 | 阳江市江城区城南新区新江南路碧桂园十里江湾游泳池 | 大游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.26 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.36 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.05 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 2.0×103 | ≤200 | 不符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 8.87 | 5~10 | 符合
24 | DMI-Q260722034 | 2026-07-30 | 阳江市欧乔体育文化有限公司正德玥珑湾分公司 | 阳江市江城区南浦大道181号商铺16卡正德玥珑湾游泳池边 | 成人池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.33 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.39 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.1 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.82 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 9.11 | 5~10 | 符合
25 | DMI-Q260722035 | 2026-08-07 | 阳江市铭卓体育有限公司 | 阳江市江城区中州大道奥园公园壹号游泳池 | 游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.09 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.32 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 8.56 | 5~10 | 符合
26 | DMI-Q260722036 | 2026-07-29 | 阳江市金云体育文化传播有限公司 | 阳江市江城区南浦大道179号 | 室内游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.13 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.39 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 5.03 | 5~10 | 符合
27 | DMI-Q260722037 | 2026-07-27 | 阳江市小海豚体育有限公司 | 阳江市江城区新江北路1199号新达城时代广场5F-03号的商铺 | 成人池深水区 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.19 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.38 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 成人池浅水区 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.27 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.43 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 儿童池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.08 | 7.0~7.8 | 符合
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.46 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.01 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
[5 empty] | 浸脚池 | 1 | 游离氯 | mg/L | 7.13 | 5~10 | 符合
28 | DMI-Q260804024 | 2026-08-04 | 阳江市漫星大川文化体育有限公司 | 阳江市江城区岗列军塘勤牛花卉A区四街33号 | 室内游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.13 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.45 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合
29 | DMI-Q260804025 | 2026-08-04 | 广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司 | 阳江市江城区环湖路8号阳江中心华邑酒店 | 室内游泳池 | 1 | pH值 | 无量纲 | 7.1 | 7.0~7.8 | 符合 | 《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）表4 人工游泳池水质指标卫生要求
[6 empty] | 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1 | 符合
[6 empty] | 3 | 游离氯 | mg/L | 0.33 | 0.3~1.0 | 符合
[6 empty] | 4 | 尿素 | mg/L | 0.02 | ≤3.5 | 符合
[6 empty] | 5 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤200 | 符合
[6 empty] | 6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 符合