## 消毒 (2)
消毒
序号 | 报告编号 | 采样日期 | 受检单位 | 受检地址 | 检测项目 | 检测点位 |  | 检测数据
[7 empty] | 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准要求 | 单项判定 | 执行标准
1 | DMI-J260818004 | 2026-08-18 | 阳江卜蜂莲花超市有限公司江城东门南路分公司 | 阳江市江城区东门南路333号新都汇时代广场购物中心二期3号楼负一层 | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 阳江卜蜂莲花超市有限公司江城东门南路分公司（自由点卫生巾） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | <5 | ≤200 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
2 | DMI-J260818005 | 2026-08-18 | 阳江市宝宝屋商贸有限公司 | 阳江市江城区石湾南路E号 | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 阳江市宝宝屋商贸有限公司（安护康（成人纸尿裤）） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | <5 | ≤200 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
3 | DMI-J260818006 | 2026-08-18 | 阳江市永利愉景生活用品有限公司 | 阳江市江城区石湾路228号(住所申报） | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 阳江市永利愉景生活用品有限公司（苏菲卫生巾） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | <5 | ≤200 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
4 | DMI-J260818007 | 2026-08-18 | 阳江大参林连锁药店有限公司江城华侨新邨仁信分店 | 阳江市江城区石湾北路华侨新邨Q1-1南之一 | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 阳江大参林连锁药店有限公司江城华侨新邨仁信分店（喜玫瑰卫生巾） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | <5 | ≤200 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 未检出 | 不得检出 | 符合
5 | DMI-J260810005 | 2026-08-11 | 阳江润良商业有限公司 | 阳江市江城区北环路65号金源广场一层、二层、 三层、 四层商铺 | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 大润发超市（高洁丝海岛奢宠纯棉系列卫生巾） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | ≤200 | <5 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
6 | DMI-J260810006 | 2026-08-11 | 广东孩子王儿童用品有限公司阳江江城店 | 阳江市江城区东风一路3号百利广场2层2011至2026铺 | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 孩子王儿童用品店（贝特倍护花色贵族系列婴儿纸尿裤） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | ≤200 | <5 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
7 | DMI-J260817005 | 2026-08-17 | 阳江市江城区世红百货店 | 阳江市江城区江南街36号 | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 日用品区（ABC日用轻透薄绵柔表层卫生巾） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | ≤200 | <5 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
8 | DMI-J260820001 | 2026-08-20 | 阳江市江城区民信堂大药房 | 阳江市江城区石湾北路银湾二街27号（住所申报） | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 民信堂大药房（医用垫巾） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | ≤200 | <5 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
9 | DMI-J260820002 | 2026-08-20 | 阳江市江城区多乐福百货商场 | 阳江市江城区新湾小区C2-095第一层(住所申报) | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 多乐福百货商场（七度空间卫生裤（裤型）卫生巾） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | ≤200 | <5 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
10 | DMI-J260820003 | 2026-08-20 | 广东邦健医药连锁有限公司阳江银湾分店 | 阳江市江城区银湾市场A2-2号、A2-3号首层商铺 | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 邦健医药（HERLAB她研社深藏不露卫生巾） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | ≤200 | <5 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
11 | DMI-J260820004 | 2026-08-20 | 阳江市江城区胜维食品商行 | / | 消毒产品检测（初始污染菌与细菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | 胜维食品商行（小妮经典240日用丝薄护翼卫生巾） | 1 | 初始污染菌与细菌菌落总数 | CFU/g | ≤200 | <5 | 符合 | GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》
[7 empty] | 2 | 大肠菌群 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 3 | 铜绿假单胞菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 4 | 金黄色葡萄球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合
[7 empty] | 5 | 溶血性链球菌 | / | 不得检出 | 未检出 | 符合